## Feuil1
Où | Quoi | Sinon
drug/drugId | Vérifier si au moins un modèle existe | retourner une erreur, fin exécution
covariate | Appliquer les vérifications du drug file | Dans le but d'être plus claire que juste le code 1 en réponse, Effectuer la vérification à priori (doublon par rapport au cœur) mais possibilité de: - Soit, retourner une erreur plus explicite - Soit, remplacer la covariate par la valeur type et mettre un warning dans le rapport
dose | Vérifier que la valeur et l'unité corresponsent à un ordre de grandeur ne dépassant pas les bornes dans la fiche de médicament. | Si les valeurs sont dépassées (trop bas ou trop haut) affichage d'un avertissement dans le rapport.
Sample | Vérifier que la valeur d'un sample ne soit pas en dehors des limites | Warning dans le rapport
sample | Vérifier que la valeur d'un sample ne soit pas en dessous du 0 pourcent ou au dessus du 100% de la population (a posteriori en tenant compte de toutes les mesures ?) | Si ces valeurs sont dépassées, afficher un warning qui demande de vérifier la mesure dans le rapport.
Target | si présent, vérifier que inefficacyAlarm < min < best < max < toxicityAlarm | Soit: - retourner un message d'erreur et annuler l'exécution - Prendre la target de la population et afficher un warning dans le rapport
Target | Si deux targets ont le même activeMoietyId et le même targetType ou si l'activeMoityId n'appartient pas au médicament | Annuler l'exécution et retourner un message d'erreur
Request | Si des requêtes sont présentes les ignorer ? Ok/ faire une reuqête custom pour tuberXpert | Générer notre propre requête d'ajustement ?